|  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ». |
| --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа  ДИСЦИПЛИНЫ

#### ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

15.02.16 Технология машиностроения

2025

Содержание программы

- Общая характеристика

1.1 Цели и место дисциплины в структуре образовательной программы

1.2. Планируемы результаты освоения дисциплины

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

2.2. Содержание дисциплины

2.3. Курсовой проект (работа)

3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация

1.1. Цель и место дисциплины в структуре  образовательной программы

Цель дисциплины «ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация»: является усвоение теоретических знаний в области основ метрологии, стандартизации и сертификации, приобретения умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными документами.

Дисциплина «ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | Должен уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Должен знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. |  |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты |  |
| ПК 1.1. | читать чертежи и требования к деталям служебного назначения, анализировать технологичность изделий, оформлять техническое задание на конструирование нестандартных приспособлений, режущего и измерительного инструмента; | виды конструкторской и технологической документации, требования к её оформлению, служебное назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, понятие технологического процесса и его составных элементов; |  |
| ПК 1.3 | проектировать технологические операции, анализировать и выбирать схемы базирования, выбирать методы обработки поверхностей; | порядок расчёта припусков на механическую обработку и режимов резания, типовые технологические процессы изготовления деталей машин, основы автоматизации технологических процессов и производств; |  |
| ПК 1.4. | выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; | классификация баз, назначение и правила формирования комплектов технологических баз инструменты и инструментальные системы; классификация, назначение и область применения режущих инструментов; классификация, назначение, область применения металлорежущего и аддитивного оборудования |  |
| ПК 3.2 | выбирать способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия при разработке технологического процесса, выбирать приемы сборки узлов и механизмов для осуществления сборки, выбирать сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, выбирать подъёмно-транспортное оборудование для осуществления сборки изделий; | технологичность сборочных единиц при ручной механизированной сборке, поточно-механизированной и автоматизированной сборке, правила и порядок разработки технологического процесса сборки изделий, алгоритм сборки типовых изделий в цехах механосборочного производства, сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, подъёмно-транспортное оборудование и правила работы с ним, разработка технологических процессов и технологической документации сборки изделий в соответствии с требованиями технологической документации, расчет количества оборудования, рабочих мест и численности персонала участков механосборочных цехов; |  |
| ПК 5.1. | организации производственного процесса, позволяющего увеличить производительность труда, определять потребность в персонале для организации производственных процессов; | основы производственного менеджмента, методы эффективного управления деятельностью структурного подразделения, основы планирования и нормирования работ машиностроительных цехов, методику расчета показателей эффективности использования основного и вспомогательного оборудования машиностроительного производства, |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Наименование составных частей дисциплины | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 78 |
| в т.ч. в форме практической подготовки | 58 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 58 |
| Самостоятельная работа | - |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |

2.2. Содержание дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы |  | Объем , акад.ч/в том числе форме практической подготовки , акад.ч | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. СТочность и качество в технике | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК01, ПК 1.4., ПК 1.1. |
|  | 1 | Основные понятия и определения в области качества продукции |  |  |
|  | 2 | Классификация и номенклатура показателей качества. Точность в технике |  |  |
| Тема 2. Основы стандартизации. Виды нормативных документов | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК02, ОК03, ПК 1.1. |
|  | 3 | Принципы и методы стандартизации. Системы общетехнических стандартов |  |  |
|  | 4 | Нормативный контроль. Информационное обеспечение работ по стандартизации |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 5-6.Практические занятия №1 Изучение структуры и содержания стандартов ЕСКД 7-8.Практические занятия №2 Работа со стандартами системы стандартизации в Российской Федерации 9-10.Практические занятия № 3 Оформление комплекта конструкторской документации |  | 2 2 2 |  |
| Тема 3. Нормирование точности и размеров | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК02, ОК03, ПК 1.1., ПК 1.3, ПК 5.1. |
|  | 11-12 | Основные понятия о размерах, отклонениях и посадках |  |  |
|  | 13 | Система допусков и посадок для элементов деталей |  |  |
|  | 14 | Требования к точности формы и расположения поверхностей элементов деталей |  |  |
|  | Практические занятия |  | 16 |  |
|  | 15-16.Практические занятия №4 Изучение устройства штангенинструментов и их технологических возможностей 17-18.Практические занятия №5 Изучение устройства микрометрических средств измерений и их технологических возможностей 19-20.Практические занятия №6 Нормирование точности размеров на чертежах деталей 21-22.Практические занятия №7 Нормирование на чертежах деталей точности формы поверхностей 23-24.Практические занятия №8 Нормирование на чертежах деталей точности положения поверхностей 25-26.Практические занятия №9 Нормирование точности посадок в гладких цилиндрических соединениях 27-28.Практические занятия №10 Расчёт трех видов посадок 29-30.Практические занятия №11 Выбор посадок в системе отверстия и вала |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 |  |
| Тема 4. Методы расчёта размерных цепей | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК02, ОК03, ПК 1.1., ПК 1.3, ПК 5.1 |
|  | 31 | Виды размерных цепей |  |  |
|  | 32 | Алгоритм составления и решения размерных цепей |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 33-34.Практические занятия №12 Применение размерных цепей в целях обеспечения точности сборки |  |  |  |
| Тема 5. Нормы взаимозаменяемости | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК02, ОК03, ПК 1.1., ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 5.1 |
|  | 35 | Основные понятия норм взаимозаменяемости |  |  |
|  | 36 | Нормирование точности типовых элементов деталей и соединений |  |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 37-38.Практические занятия№13 Определение погрешностей индикаторного нутромера статическим образом 39-40.Практическое занятия №14 Условные обозначения на чертежах допусков деталей 41-42.Практические занятия №15 Условные обозначения на чертежах формы и расположения поверхностей отдельных элементов деталей 43-44.Практические занятия № 16 Нормирование и измерение параметров шероховатости 45-46.Практические занятия №17 Нормирование и измерение параметров волнистости |  | 2 2 2 2 2 |  |
| Тема 6. Основные положении в области метрологии | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК02, ОК03, ПК 1.1., ПК 1.3, ПК 3.2 ПК5.1 |
|  | 47 | Документы объектов стандартизации в сфере метрологии Государственная система обеспечения единства измерений Виды и методы измерений |  |  |
|  | 48 | Универсальные средства технических измерений Метрологическое обеспечение (измерений) производства |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 49-50.Практические занятия.№18. Универсальные средства технических измерений |  |  |  |
| Тема 7. Средства измерения и контроля | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК 02, ОК 03, ПК 1.1., ПК 1.3, ПК5.1 |
|  | 51 | Гладкие калибры и их допуски Универсальные средства технических измерений Резьбовые калибры и их допуски |  |  |  |
|  | 52 | Методы и средства измерения типовых элементов деталей Системы автоматического контроля Нормирование точности физических величин |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 14 |  |
|  | 53-54.Лабораторно-практическая работа №19 Оценка погрешности показаний штангенциркуля 55-56.Лабораторно-практическая работа №20 Оценка погрешности показаний микрометром 57-60.Практические занятия№21, №22 Методы и средства контроля цилиндрических поверхностей 61-64.Практическая работа №23, №24 Методы и средства контроля отверстий 65-66.Практическая работа №25 Методы и средства контроля измерения резьбы |  | 2 2 4 4 2 |  |
| Тема 8. Сертификация продукции | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК03, ПК 1.3., ПК 1.4, |
|  | 67 Сущность проведения сертификации.Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация |  |  |  |  |
|  | 68.Надежность в технике |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 69-72.Практические занятия №26,27 Изучение структуры процесса сертификации 73-74.Практические занятия №28 Разработка алгоритма действий заявителя при сертификации продукции и расчёт затрат на её проведение 75-76.Практические занятия№29 Сертификация систем обеспечения качества |  | 4 2 2 |  |
| Тема 9. Управление и обеспечение качества продукции | Содержание учебного материала |  |  | ОК03, ПК 1.3., ПК 1.4, |
|  | 77.Методологические основы управления качеством.Сущность управления качеством продукции.Экономика качества продукции |  | 2 |  |  |
|  | 78. Промежуточная аттестация в форме зачета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 78 |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Метрология стандартизация и сертификация», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П оборудованием и техническими средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.

Лаборатория «Метрология, стандартизация и сертификация», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п.6.1 ОПОП – П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2139099.

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542014.

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542015.

4. Сергеев, А. Г. Метрология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательст 91 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16327-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536948.

5. Третьяк, Л. Н. Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16796-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/540406.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты виды конструкторской и технологической документации, требования к её оформлению, служебное назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, понятие технологического процесса и его составных элементов; порядок расчёта припусков на механическую обработку и режимов резания, типовые технологические процессы изготовления деталей машин, основы автоматизации технологических процессов и производств; классификация баз, назначение и правила формирования комплектов технологических баз инструменты и инструментальные системы; классификация, назначение и область применения режущих инструментов; классификация, назначение, область применения металлорежущего и аддитивного оборудования технологичность сборочных единиц при ручной механизированной сборке, поточно-механизированной и автоматизированной сборке, правила и порядок разработки технологического процесса сборки изделий, алгоритм сборки типовых изделий в цехах механосборочного производства, сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, подъёмно-транспортное оборудование и правила работы с ним, разработка технологических процессов и технологической документации сборки изделий в соответствии с требованиями технологической документации, расчет количества оборудования, рабочих мест и численности персонала участков механосборочных цехов; основы производственного менеджмента, методы эффективного управления деятельностью структурного подразделения, основы планирования и нормирования работ машиностроительных цехов, методику расчета показателей эффективности использования основного и вспомогательного оборудования машиностроительного производства, | -демонстрирует знания актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить; -показывает знания основных источников информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. -демонстрирует знания алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях; -показывает знания методов работы в профессиональной и смежных сферах; -показывает знания структуры плана для решения задач; -показывает знания порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; -демонстрирует знания номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; -демонстрирует знания приемов структурирования информации; -показывает знания формата оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; -показывает знания порядка их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. -показывает знания содержания актуальной нормативно-правовой документации; -показывает знания современной научной и профессиональной терминологии; -показывает знания возможных траекторий профессионального развития и самообразования; -демонстрирует знания основ предпринимательской деятельности; -демонстрирует знания основ финансовой грамотности; -демонстрирует знания правил разработки бизнес-планов; -демонстрирует знания порядка выстраивания презентации; -показывает знания кредитных банковских продуктов -показывает знания видов конструкторской и технологической документации, требования к её оформлению, служебное назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, понятие технологического процесса и его составных элементов; -показывает знания порядка расчёта припусков на механическую обработку и режимов резания, типовые технологические процессы изготовления деталей машин, основы автоматизации технологических процессов и производств; -показывает знания классификации баз, назначение и правила формирования комплектов технологических баз -показывает знания инструментов и инструментальные системы; -демонстрирует знания классификации, назначении и области применения режущих инструментов; -демонстрирует знания классификации, назначения, области применения металлорежущего и аддитивного оборудования -демонстрирует знания и технологичности сборочных единиц при ручной механизированной сборке, поточно-механизированной и автоматизированной сборке, правила и порядок разработки технологического процесса сборки изделий, алгоритм сборки типовых изделий в цехах механосборочного производства, сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, подъёмно-транспортное оборудование и правила работы с ним, разработка технологических процессов и технологической документации сборки изделий в соответствии с требованиями технологической документации, расчет количества оборудования, рабочих мест и численности персонала участков механосборочных цехов; -демонстрирует знания основ производственного менеджмента, методы эффективного управления деятельностью структурного подразделения, основы планирования и нормирования работ машиностроительных цехов, методику расчета показателей эффективности использования основного и вспомогательного оборудования машиностроительного производства, | Текущий контроль: - устный опрос - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |
| Умеет: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования читать чертежи и требования к деталям служебного назначения, анализировать технологичность изделий, оформлять техническое задание на конструирование нестандартных приспособлений, режущего и измерительного инструмента; проектировать технологические операции, анализировать и выбирать схемы базирования, выбирать методы обработки поверхностей; выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; выбирать способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия при разработке технологического процесса, выбирать приемы сборки узлов и механизмов для осуществления сборки, выбирать сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, выбирать подъёмно-транспортное оборудование для осуществления сборки изделий; организации производственного процесса, позволяющего увеличить производительность труда, определять потребность в персонале для организации производственных процессов; | распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части; определяет этапы решения задачи; выявляет и эффективно ищет информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составляет план действия; определяет необходимые ресурсы; владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) определяет задачи для поиска информации; определяет необходимые источники информации; планирует процесс поиска; структурирует получаемую информацию; выделяет наиболее значимое в перечне информации; оценивает практическую значимость результатов поиска; оформляет результаты поиска, применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использует современное программное обеспечение; использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач. определяет актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования; выявляет достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентует идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; о оформляет бизнес-план; рассчитывает размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определяет инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентует бизнес-идею; определяет источники финансирования читает чертежи и требования к деталям служебного назначения, анализирует технологичность изделий, оформлять техническое задание на конструирование нестандартных приспособлений, режущего и измерительного инструмента; проектирует технологические операции, анализирует и выбирает схемы базирования, выбирать методы обработки поверхностей; выбирает технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; выбирает способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия при разработке технологического процесса, выбирает приемы сборки узлов и механизмов для осуществления сборки, выбирает сборочное оборудование, инструменты и оснастку, специальные приспособления, применяемые в механосборочном производстве, выбирает подъёмно-транспортное оборудование для осуществления сборки изделий; организации производственного процесса, позволяющего увеличить производительность труда, определять потребность в персонале для организации производственных процессов | Текущий контроль: - экспертное наблюдение выполнения практических работ - выполнение самостоятельной работы Итоговый контроль: - промежуточная аттестация в форме зачета |